## GENERADOR

## AUTOTRANSPORTADO

## 60KW

Camión generador insonorizado y regulado electrónicamente, con una potencia de 60kw.

En voltaje trifásico a 220/380 400v. Insonorizado a 54Dba.

CARACTERÍSTICAS DEL CAMIÓN

Matrícula: 1670 GBJ

Marca: Mercedes Benz

Modelo: 515CDI

PMA: 5.000 kg.

TARA: 2.360 kg.

Altura: 2,79 m.

Anchura: 1,99 m.

Longitud: 5,91 m.

Capacidad Combustible Generador: 200 l.

CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR

Marca: Gea

Tipo: Monoblock

Modelo: 01AI150P44

Potencia: 80KVA / 60KW

Frecuencia: 50HZ

Voltaje: 220/380 400 V Max.

CONEXIONES

1 Juego de Bornas (cable pelado)

1 Juego de Gifas

1 Cetak 63 A Trifásica

1 Cetak 125A Trifásica

1 Cetak 32A Monofásica

1 Cetak 63A Monofásica

1 Schuco